## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 10号楼1楼计算机专修室升级改造项目
1.1.1 | 装修工程
1.1.2 | 电气工程
1.2 | 单项工程
1.2.1 | 装修工程
1.2.2 | 电气工程
1.2.3 | 通风空调
1.2.4 | 电气工程1
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10号楼1楼计算机专修室升级改造项目
装修工程
| 一 | 余方弃置
1 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:20公里 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 205.1
2 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:每增加1公里 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1
| 二 | 拆除工程
3 | 011601001001 | 墙体拆除 |  | 1拆除砖墙200mm、150mm 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 3.54
4 | 011601001002 | 砖基础拆除 |  | 1.拆除200厚灰砂砖基础 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 17.77
5 | 011610002001 | 房门拆除 |  | 1.拆除房门 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 1
6 | 011610002002 | 玻璃窗、玻璃门拆除 |  | 1.拆除玻璃窗 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 80.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011605002001 | 墙面砖拆除 |  | 1.拆除墙面砖、找平层 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 62.24
8 | 011606001001 | 静电地板拆除 |  | 1.拆除静电地板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 325.95
9 | 011604001001 | 地台砖面、混凝土拆除 |  | 1.拆除80厚混凝土 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 232.52
10 | 011602002001 | 地台填充层拆除 |  | 1.拆除地台填充层 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 149.04
| 三 | 土建、砌筑工程
11 | 010401002001 | 200厚灰砂砖砌块墙体 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚灰砂砖砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 16.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑混凝土碎石粒径、泵送、浇捣、养护等 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 0.69
13 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑混凝土碎石粒径、泵送、浇捣、养护等 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 0.71
14 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.15
15 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.026
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚灰砂砖砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 5.6
17 | 010502030002 | 100厚C25混凝土 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑混凝土碎石粒径、泵送、浇捣、养护等 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 232.98
18 | 040305001001 | 陶粒细砂填充层 |  | 1.陶粒细砂填充层 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 44.8
| 四 | 地面工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011104002001 | 陶瓷防静电活动地板 |  | 陶瓷防静电地板 1.采用优质全钢防静电地板,耐酸、耐碱、耐磨陶瓷作为面层,钢壳结构基材,采用有边拼接。施工方便。 2.防火:阻燃,防火指标可达A级。 3.系统电阻:1*106-1*109Ω。 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 298.96
20 | 011108001001 | 门槛石 |  | 1.20厚大理石门槛，干水泥擦缝 2.撒素水泥面，洒适量清水 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1.39
21 | 011108001002 | 大理石波打线 |  | 1.20厚大理石波打线 2.撒素水泥面，洒适量清水 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.20厚米黄大理石 2.撒素水泥面，洒适量清水 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4.1:2.5水泥砂浆找平层30厚 5.刷素水泥浆一道 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4.64
23 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.600*600仿大理石砖 2.撒素水泥面，洒适量清水 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4.1:2.5水泥砂浆找平层30厚 5.刷素水泥浆一道 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 9.52
24 | 011108001003 | 大理石梯级 |  | 1.20厚大理石台阶 2.撒素水泥面，洒适量清水 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.4
| 五 | 墙面工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1.基层类型：轻质砖 2.混合界面剂 3.12厚1:3水泥砂浆打底 4.8厚1:2.5水泥砂浆面 5.墙面钉挂钢丝网 6.部位：内墙 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 207.06
26 | 011205001001 | 铝塑板造型墙面 |  | 1.12厚阻燃夹板打底 2.4MM厚铝塑板(白、深灰) 3.75型轻钢龙骨@300 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 10
27 | 011502001005 | 白色不锈钢烤漆收口线 |  | 1.304#1.0白色不锈钢烤漆收口线 2.12厚阻燃夹板打底 3.100*100MM 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 12.42
28 | 011205001002 | 造型墙面 |  | 1.9厚石膏板封面 2.9MM阻燃夹板底 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 132.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011502001002 | 白色不锈钢烤漆收口线 |  | 1.304#1.0白色不锈钢烤漆收口线 2.12厚阻燃夹板打底 3.10*100MM 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 19.59
30 | 011502001003 | 收口线 |  | 1.夹板底白色收边线，40*20 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011203003001 | 块料墙面 |  | 400*800仿大理石砖 1.刷专用界面剂一遍 2.砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网@0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3.15厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 4.30厚膨胀玻化微珠保温砂浆（类型：Ⅰ类；燃烧性能等级:A级） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.5厚水泥聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布一层 7.6厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛 8.400*800仿大理石砖 9.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 21.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011404001001 | 真石漆喷涂 |  | 真石漆喷涂 1.刷专用界面剂一遍 2.砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网%%C0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3.15厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 4.30厚膨胀玻化微珠保温砂浆（类型：Ⅰ类；燃烧性能等级:A级） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.5厚水泥聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布一层 7.涂刷抗碱封闭底漆 8.真石漆主材喷涂,采用薄喷多遍、十字交叉法，常规喷涂 2 遍，总干膜厚度 2-3mm，用量 3.5-5.5kg/m^U2^U 9.罩面清漆施工 10.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 52.4
33 | 011503001001 | 12MM钢化玻璃栏杆 |  | 1.12MM钢化玻璃栏杆 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 040308001001 | 铝方通 |  | 1.铝方通格栅墙面50*100*1.2铝通@200 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.248
35 | 011505003001 | 12厚钢化磨砂玻璃 |  | 1.12厚钢化磨砂玻璃隔断 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 39.7
36 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.面层：1.0厚304不锈钢踢脚线60高 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 193.2
37 | 011207001001 | 活动隔板 |  | 活动隔板，由专业厂家深化 1.活动隔板,隔音>50DB,总厚度80MM 2.铝合金钢心 3.内填吸音棉 4.饰面层洗样 5.天花内，应进行防串音改造，高度400MM 6.包括所有配件 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 22.54
38 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1.成品窗帘 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 130.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011403001001 | 墙面无机涂料 |  | 1.刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数: 环保无机涂料一底2面 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 425.02
40 | 011508001001 | 水晶字 |  | 1.水晶字，高度240MM,厚度30MM； 2.字内容：计算机专修室；字体由业主指定 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 6
41 | 080702019001 | 标识牌 |  | 1.标识牌，不锈钢烤漆 2.尺寸：450*1300 3.字内容：计算机专修室 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 2
42 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.100型轻钢龙骨硅酸钙板隔墙,内填隔音棉 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 33.97
| 六 | 天花工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011302001001 | 石膏板造型天花 |  | 1.9MM石膏板 2.9MM阻燃夹板打底 3.轻钢龙骨 4.造形灯具 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 129.89
44 | 011302001002 | 石膏板造型天花 |  | 1.9MM石膏板 2.轻钢龙骨 3.造形灯具盒，9MM阻燃夹板打底 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 111.1
45 | 011302001003 | 白色铝通吊顶 |  | 1.40*50*1白色铝通 @110MM 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 61.31
46 | 011302001004 | 转印木纹铝通 |  | 1.40*80*1.0铝通天花@140MM 2.转印木纹 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 35.59
47 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 43.6
48 | 011302001005 | 铝扣板天花 |  | 1.300*600白色铝扣板，1.0厚 2.轻钢龙骨 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 44.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011403001002 | 天面无机涂料 |  | 1.刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数: 环保无机涂料一底2面 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 252.73
| 七 | 门窗工程
50 | 010801001001 | 双开实木门 |  | 1.门编号：M1825 2.类别：定制双开复合实木门 3.洞口尺寸（L*H）：1800*2500 4.使用部位： 入口大门 5.包括五金配件：合页、门吸、拉手 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 9
51 | 010801001002 | 单开实木门 |  | 1.门编号：M1022 2.类别：定制单开复合实木门 3.洞口尺寸（L*H）：950*2150 4.使用部位：弱电房 5.包括五金配件：合页、门吸、拉手 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010801001003 | 单开实木门 |  | 1.门编号：M0925 2.类别：定制单开复合实木门 3.洞口尺寸（L*H）：950*2500 4.使用部位：备件间 5.包括五金配件：合页、门吸、拉手 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.54
53 | 010801001004 | 单开实木门 |  | 1.门编号：M0925 2.类别：定制单开复合实木门 3.洞口尺寸（L*H）：950*2500 4.使用部位：备件间 5.包括五金配件：合页、门吸、拉手 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.25
54 | 010801001005 | 单开实木门 |  | 1.门编号：M1025 2.类别：定制单开复合实木门 3.洞口尺寸（L*H）：1000*2550 4.使用部位：备件间 5.包括五金配件：合页、门吸、拉手 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010802001002 | 12MM钢化磨砂玻璃自动门 |  | 1.门编号：M1030 2.类别：12MM钢化磨砂玻璃自动门 3.洞口尺寸（L*H）：1000*3000 4.使用部位：备件间入口 5.电机：DC24V 直流无刷； 6.门重大于300kg； 7.开门速度：15~55cm/s(可调) 8.噪音量<50分贝 9.包括导轨、吊架组件、感应器、按键开关等配件 10.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3
56 | 010807001001 | 铝合金窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:C3322 3300*2150 2.框、扇材质:90系列推拉铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6(内外浅灰) 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 42.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010807001003 | 铝合金窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:C1516 1500*2600 2.框、扇材质:90系列推拉铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6(内外浅灰) 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 19.5
58 | 010807001002 | 固定窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:C1213 1200*1300 2.框、扇材质:固定窗 3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6(内外浅灰) 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1.56
59 | 010807004001 | 金属纱窗 |  | 金属纱窗,平开窗部分一半面积计算 1.纱网采用金钢砂不锈钢网 2.铝合金40*30边框 3.铝合金导轨 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 12.48
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030412003001 | 强电金属桥架 |  | 1.名称:强电金属桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*50*1.5厚 4.沿地面敷 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 34.24
61 | 030412003002 | 空调金属桥架 |  | 1.名称:空调金属桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*50*1.5厚 4.沿地面敷 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 31.16
62 | 030412003003 | 弱电金属桥架 |  | 1.名称:弱电金属桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*50*1.5厚 4.沿地面敷 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 30.93
63 | 030412003004 | 信息化金属桥架 |  | 1.名称:信息化金属桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*50*1.5厚 4.吊装，含支吊架及支架除锈刷油 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 32.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030412001001 | 镀锌线管 |  | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG100 3.敷设方式:埋地敷设 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 55
65 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.配线形式:线槽、线管敷设 3.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 60
66 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:≤95mm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 2
67 | 030402011001 | 1AL配电箱 |  | 1.名称:1AL配电箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 台 | 1
68 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.配线形式:线槽、线管敷设 3.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 5.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:≤35mm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 2
70 | 030402011002 | 1AKP配电箱 |  | 1.名称:1AKP配电箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 台 | 1
71 | 030402011003 | 1ALE消防配电箱 |  | 1.名称:1ALE消防配电箱 2.含应急照明A型集中电源 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 台 | 1
72 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 1213.53
73 | 030412001002 | 镀锌线管 |  | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 969.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 2971.41
75 | 030412001003 | 镀锌线管 |  | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 908.25
76 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.配线形式:线槽、线管敷设 3.规格:WDZB1-YJY-5*4 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 111.26
77 | 030409003001 | 电缆接线端子 |  | 1.名称:电缆接线端子 2.规格:≤6mm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 50
78 | 030412001004 | 镀锌线管 |  | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 29.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030412001013 | 镀锌线管 |  | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:明敷 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 7.24
80 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-10 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 126.84
81 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 391.26
82 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-3*1.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 547.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030412004008 | 广播总线 |  | 1.名称:广播总线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RVSP-2*1.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 36.54
84 | 030412004012 | 报警总线 |  | 1.名称:报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RVS-2*1.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 70.25
85 | 030502005001 | 网络、信息布线 |  | 1.名称:网络、信息布线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:UTP Cat6-6类UTP四对八芯电缆 | m | 2539.54
86 | 030502005002 | HDMI线 |  | 1.名称:HDMI线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:HDMI线 | m | 88.62
87 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVPE-2*0.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 88.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-3*2.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 21.39
89 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:EVJV-2*2.5 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 186.85
90 | 030502005003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:SYV-50-5-1 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 97.65
91 | 040801029003 | 二联双控开关 |  | 1.名称:二联双控开关 2.规格:220V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 6
92 | 040801029004 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030413014001 | 普通二三插座 |  | 1.名称:普通二三插座 2.规格:10A 3.墙面暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 15
94 | 030413014002 | 桌面二三插座 |  | 1.名称:桌面二三插座 2.规格:10A 3.配合家具桌面安装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 208
95 | 030413014003 | 地面二三插座 |  | 1.名称:地面二三插座 2.规格:10A 3.地面暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 5
96 | 030413014005 | 多媒体地插 |  | 1.名称:多媒体地插 2.规格:音频2位、网络2位、HDMI1位、电源1位 3.地面暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 3
97 | 030502010001 | 桌面网络插座 |  | 1.名称:桌面网络插座 2.配合家具桌面安装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 106
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030502010002 | 墙面网络插座 |  | 1.名称:墙面网络插座 2.墙面暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 4
99 | 030413014006 | 一位开关带三插座（安全型 ） |  | 1.名称:一位开关带三插座（安全型 ） 2.规格:16A 3.墙面暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 4
100 | 030413001001 | 嵌入式LED筒灯 |  | 1.名称:嵌入式LED筒灯 2.功率:7W 3.色温:4500k 4.配合装修安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 15
101 | 030413001002 | 明装LED筒灯 |  | 1.名称:明装LED筒灯 2.功率:7W 3.色温:4500k 4.配合装修安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030413001003 | 嵌入式可调照射角度LED射灯 |  | 1.名称:嵌入式可调照射角度LED射灯 2.功率:7W 3.光束角度:48° 4.色温:3500k 5.配合装修安装 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 10
103 | 040805005001 | LED 磨砂透光壳硬灯带（立面藏光） |  | 1.名称:LED 磨砂透光壳硬灯带（立面藏光） 2.功率:8W/m 3.光束角度:>120° 4.色温:5000K 5.尺寸20*15 6.配合装修安装 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 54.91
104 | 040805005003 | LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 |  | 1.名称:LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 2.功率:18W/m 3.光束角度:>120° 4.色温:正白光 5.宽度:异形线形灯,宽度50-200 6.配合装修安装 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 86.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 040805005004 | LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 |  | 1.名称:LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 2.功率:30W/m 3.光束角度:>120° 4.色温:正白光 5.宽度:100 6.配合装修安装 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 80.4
106 | 040805005005 | LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 |  | 1.名称:LED 磨砂透光壳硬异形线形灯 2.功率:48W/m 3.光束角度:>120° 4.色温:正白光 5.宽度:200 6.配合装修安装 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 26.4
107 | 030413003001 | LED灯盘 |  | 1.名称:LED灯盘 2.功率:38W 3.色温:正白光 4.尺寸:300*600 5.配合装修安装 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030413001004 | 吸顶集中控制型消防应急照明灯 |  | 1.名称:吸顶集中控制型消防应急照明灯 2.功率:5W 3.色温:正白光 4.配合装修安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 12
109 | 030413005001 | 集中控制型消防应急照明灯 |  | 1.名称:集中控制型消防应急照明灯 2.规格:10W;巡检、开灯、关灯、频闪、双头灯、灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质、户外安装选用防护等级不应低于IP67 3.吸墙明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 7
110 | 030413002004 | 消防应急单面单向中型标志灯 |  | 1.名称:消防应急单面单向中型标志灯 2.规格:1W;巡检、频闪、灭灯功能、灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质 3.挂墙式安装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030413002005 | 消防应急疏散出口中型标志灯 |  | 1.名称:消防应急疏散出口中型标志灯 2.规格:1W;巡检、频闪、灭灯功能、灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质 3.吸墙明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 4
112 | 030413002006 | 多信息复合标志灯(带楼层显示的疏散指示灯) |  | 1.名称:多信息复合标志灯(带楼层显示的疏散指示灯) 2.规格:1W;巡检、频闪、灭灯功能、灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质 3.吸墙明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 2
113 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒安装（中间接线盒） 2.安装方式:综合考虑 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 196
114 | 030412006002 | 灯具、开关、插座底盒 |  | 1.名称:灯具、开关、插座底盒 2.安装方式:综合考虑 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 485
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 030801019001 | 金属软管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 2.安装方式:综合考虑 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 55.3
116 | 060211002001 | 吸顶喇叭 3W |  | 1.名称:吸顶喇叭 3W 2.吸顶安装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 2
117 | 030904002001 | 智能烟感探测器 |  | 1.名称:智能烟感探测器 2.吸顶安装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 10
118 | 031301001001 | 墙面凿槽及修复 |  | 1.名称:墙面凿槽及修复 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 151.79
119 | 030416006001 | 电气系统调试 |  | 1.名称:电气系统调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 系统 | 1
120 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 011601001001 |  | 满堂脚手架
1.2.2.8 | 011601001002 |  | 脚手架
1.2.2.9 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.10 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.11 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.12 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.13 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.14 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.15 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.16 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.17 | 2.15 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.18 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.19 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.20 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.21 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.21.1 | 011601002002 |  | 垂直运输
1.2.2.22 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.23 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.24 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 11782.29 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  | 标段：中国人民警察大学（广州）10号楼1楼计算机专修室升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 51925.79